*Příloha č. 1*

**KRYCÍ LIST NABÍDKY**

na veřejnou zakázku malého rozsahu

**„Obnova vybavení prádelny střediska Luna - opakování“**

**Identifikace zadavatele**

Název zadavatele: Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace

Sídlo: Jaroslava Seiferta 14/1530, 736 01 Havířov-Město

IČ/DIČ: 75139243 / CZ75139243 – neplátce DPH

**Údaje o uchazeči**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní firma nebo název  (jedná-li se o právnickou osobu)  Obchodní firma nebo jméno a příjmení  (jedná-li se o fyzickou osobu) |  | |
| Sídlo  (jedná-li se o právnickou osobu)  Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu  (jedná-li se o fyzickou osobu) |  | |
| Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů |  | |
| Způsob jednání a podepisování jménem společnosti uvedený v obchod. rejstříku |  | |
| IČ / DIČ |  |  |
| Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky: |  | |
| Telefon: |  | |
| E-mail: |  | |

**Čestné prohlášení uchazeče**

1. uchazeč splňuje základní způsobilost uvedenou v ust. § 74 odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tzn. že:
2. nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla uchazeče,
3. nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
4. nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
5. nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
6. není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla uchazeče.
7. je-li uchazečem právnická osoba, splňuje podmínku podle bodu 1. písm. a) tohoto prohlášení tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu.
8. je-li členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, splňuje podmínku podle bodu 1. písm. a) tohoto prohlášení

* tato právnická osoba,
* každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
* osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu uchazeče.

1. účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, splňuje podmínku podle bodu 1. písm. a) tohoto prohlášení tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu.
2. účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu české právnické osoby, splňují podmínku podle bodu 1. písm. a) tohoto prohlášení osoby uvedené v písm. b) a c) tohoto prohlášení a vedoucí pobočky závodu.

**Technická specifikace**

Nabídky, které nebudou splňovat minimální požadavky, budou vyřazeny. Účastník vyplní název nabízeného předmětu plnění a uvede jeho konkrétní parametry, ze kterých musí být zřejmé, že splňují všechny minimální parametry uvedené v tabulce.

1. **Pračka - obchodní označení předmětu plnění:** ……………….(doplní účastník)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr** | **Požadovaná hodnota** | **Příslušný technický parametr nabízeného předmětu plnění *(v případech, kdy nelze objektivně vyplnit parametr, vyplní účastník ANO/NE)*** |
| Kapacita náplně | 13,5 kg suchého prádla (+- 5 %) | *uveďte hodnotu* |
| Objem bubnu | 130 l (+- 5 %) | *uveďte hodnotu* |
| Ohřev | elektrický, příkon 12 kW (+- 5 %) | *uveďte hodnotu* |
| Odpružená konstrukce | Ano, uveďte | *uveďte hodnotu* |
| Vnitřní a vnější buben, opláštění, ostatní díly, které přijdou do styku s vodou | nerez ocel | *uveďte hodnotu* |
| Odstředění - vysoký stupeň | min. 1050 otáček/min. | *uveďte hodnotu* |
| Frekvenční řízení otáček odstředění, možnost programování rychlostí odstředění | Ano, uveďte | *uveďte hodnotu* |
| Elektronický programátor, zkrácené programy, možnost naprogramování vlastních pracích cyklů | Ano, uveďte | *uveďte hodnotu* |
| Opožděný start | Ano, uveďte | *uveďte hodnotu* |
| Ochlazovací cyklus | Ano, uveďte | *uveďte hodnotu* |
| Napouštěcí ventil | 2x (TUV + SV) | *uveďte hodnotu* |
| Vypouštěcí ventil pro vypouštění vody | průměr 76 mm (+- 5 %) | *uveďte hodnotu* |
| Antishock systém | Ano, uveďte | *uveďte hodnotu* |
| Dezifekční praní | Ano, uveďte | *uveďte hodnotu* |
| Diagnostika provozu | Ano, uveďte | *uveďte hodnotu* |
| Ekonomické praní - dle množství prádla - vážící systém | Ano, uveďte | *uveďte hodnotu* |
| Napojení tekutých pracích prostředků, čerpadla tekutých pracích prostředků | možnost napojení min. 8 čerpadel | *uveďte hodnotu* |

1. **Pračka menší - obchodní označení předmětu plnění:** ……………….(doplní účastník)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr** | **Požadovaná hodnota** | **Příslušný technický parametr nabízeného předmětu plnění *(v případech, kdy nelze objektivně vyplnit parametr, vyplní účastník ANO/NE)*** |
| Kapacita náplně | 10,5 kg suchého prádla (+- 5 %) | *uveďte hodnotu* |
| Objem bubnu | 105 l (+- 5 %) | *uveďte hodnotu* |
| Ohřev | elektrický, příkon 12 kW (+- 5 %) | *uveďte hodnotu* |
| Odpružená konstrukce | Ano, uveďte | *uveďte hodnotu* |
| Vnitřní a vnější buben, opláštění, ostatní díly, které přijdou do styku s vodou | nerez ocel | *uveďte hodnotu* |
| Odstředění - vysoký stupeň | min. 1050 otáček/min. | *uveďte hodnotu* |
| Frekvenční řízení otáček odstředění, možnost programování rychlostí odstředění | Ano, uveďte | *uveďte hodnotu* |
| Elektronický programátor, zkrácené programy, možnost naprogramování vlastních pracích cyklů | Ano, uveďte | *uveďte hodnotu* |
| Opožděný start | Ano, uveďte | *uveďte hodnotu* |
| Ochlazovací cyklus | Ano, uveďte | *uveďte hodnotu* |
| Napouštěcí ventil | 2x (TUV + SV) | *uveďte hodnotu* |
| Vypouštěcí ventil pro vypouštění vody | průměr min. 76 mm | *uveďte hodnotu* |
| Antishock systém | Ano, uveďte | *uveďte hodnotu* |
| Dezifekční praní | Ano, uveďte | *uveďte hodnotu* |
| Diagnostika provozu | Ano, uveďte | *uveďte hodnotu* |
| Ekonomické praní - dle množství prádla - vážící systém | Ano, uveďte | *uveďte hodnotu* |
| Napojení tekutých pracích prostředků, čerpadla tekutých pracích prostředků | možnost napojení min. 8 čerpadel | *uveďte hodnotu* |

1. **Sušič - obchodní označení předmětu plnění:** ……………….(doplní účastník)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr** | **Požadovaná hodnota** | **Příslušný technický parametr nabízeného předmětu plnění *(v případech, kdy nelze objektivně vyplnit parametr, vyplní účastník ANO/NE)*** |
| Kapacita | 16 kg suchého prádla (+- 5 %) | *uveďte hodnotu* |
| Elektrický ohřev | 24 kW (+- 5 %) | *uveďte hodnotu* |
| Reverzace bubnu | Ano, uveďte | *uveďte hodnotu* |
| Objem bubnu | 345 l (+- 5 %) | *uveďte hodnotu* |
| Materiál předního dílu a bubnu | Nerez ocel | *uveďte hodnotu* |
| Jednoduše ovladatelný programátor s mikroprocesorem | Ano, uveďte | *uveďte hodnotu* |
| Samočistící prachový filtr | Ano, uveďte | *uveďte hodnotu* |
| Vestavěný ventilátor | Min. 0,55 kW | *uveďte hodnotu* |
| Průměr vkládacího otvoru | min. 600 mm | *uveďte hodnotu* |
| Průměr odvětracího potrubí | min. 150 mm | *uveďte hodnotu* |
| Proudění vzduchu | kombinace radiálního a axiálního proudění | *uveďte hodnotu* |
| Volba teploty, času sušení, ochlazování | Ano, uveďte | *uveďte hodnotu* |
| Senzor zbytkové vlhkosti | Ano, uveďte | *uveďte hodnotu* |

**Cenová nabídka**

V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré náklady nutné k splnění předmětu plnění.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nabídková cena bez DPH za pračku uvedenou v bodu a) \*) |  | Kč |
| Nabídková cena bez DPH za pračku uvedenou v bodu b) \*) |  | Kč |
| Nabídková cena bez DPH za sušič uvedený v bodu c) \*) |  | Kč |
| Nabídková cena bez DPH celkem \*) |  | Kč |
| DPH ……. % |  | Kč |
| **Nabídková cena včetně DPH celkem\*)** |  | **Kč** |
| **Termín dodání** (uveďte počet dnů od nabytí účinnosti kupní smlouvy) – max. 90 dnů |  | |
| **Záruční doba** (uveďte počet měsíců) – min. 24 měsíců |  | |

*\*) V případě, že účastník zadávacího řízení není plátcem DPH, uvede u sazby DPH a DPH v Kč poznámku „neplátce DPH“ a cenu bez DPH a cenu včetně DPH uvede shodnou.*

Prohlašujeme, že jsme prostudovali zadávací podmínky, souhlasíme s nimi a naše nabídka jim vyhovuje.

V ................................... dne........................

...................................................................

Jméno, příjmení, podpis oprávněné osoby